FORMULARZ USTERKOWY

{UfCrm1662541716442}

| HOL + SALON + ANEKS KUCHENNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Do sprawdzenia | OK | Usterka | Opis |
| Drzwi wejściowe |  |  |  |
| Dzwonek + domofon |  |  |  |
| Silikony w kuchni |  |  |  |
| Montaż zlewu, baterii i syfonu (brak przecieków) |  |  |  |
| Gniazdka 230V – wszystkie |  |  |  |
| Oświetlenie (wszystkie punkty + LEDy) |  |  |  |
| Kanał na kable TV |  |  |  |
| Kraniki na żródła wody |  |  |  |
| Podłączenie okapu i AGD |  |  |  |
| Listwy przypodłogowe + akryl |  |  |  |
| Panele i listwy dylatacyjne |  |  |  |
| Farba na ścianach (narożniki, jakość pomalowania) |  |  |  |
| Okna (zarysowania itp.) |  |  |  |
| Montaż karniszy |  |  |  |
| Grzejnik (mocowanie, brak przecieków, odpowietrzenie) |  |  |  |
| Wentylacja |  |  |  |
| Inne |  |  |  |

FORMULARZ USTERKOWY

{UfCrm1662541716442}

| ŁAZIENKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Do sprawdzenia | OK | Usterka | Opis |
| Bateria umywalkowa (mocowanie, zimna i ciepła woda) |  |  |  |
| Umywalka + syfon (brak przecieków) |  |  |  |
| Szuflady i szafy |  |  |  |
| Gniazdka 230V – wszystkie |  |  |  |
| Włączniki (czy włączają odpowiednie lampy) |  |  |  |
| Fugi, silikony |  |  |  |
| Deszczownica (mocowanie, działanie, brak przecieków) |  |  |  |
| Wanna/prysznic (odpływ, brak rys) |  |  |  |
| Bateria wannowa (mocowanie, działanie, brak przecieków) |  |  |  |
| Grzejnik (mocowanie, brak przecieków, odpowietrzenie) |  |  |  |
| Drzwi (brak uszkodzeń, domykanie, klamka, zamek) |  |  |  |
| Farba na ścianach (narożniki, jakość malowania) |  |  |  |
| Glazura i gres |  |  |  |
| Lustro (mocowanie, pion i poziom) |  |  |  |
| Połączenie ściany z płytkami |  |  |  |
| Kraniki na źródła wody |  |  |  |
| Miska ustępowa, spuszczanie wody |  |  |  |
| Wentylacja |  |  |  |
| Inne |  |  |  |

FORMULARZ USTERKOWY

{UfCrm1662541716442}

| POKÓJ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Do sprawdzenia | OK | Usterka | Opis |
| Drzwi (brak uszkodzeń, domykanie, klamka, zamek) |  |  |  |
| Gniazdka 230V – wszystkie |  |  |  |
| Listwy przypodłogowe + akryl |  |  |  |
| Panele i listwy dylatacyjne |  |  |  |
| Farba na ścianach (narożniki, jakość malowania) |  |  |  |
| Okna (zarysowania itp.) |  |  |  |
| Oświetlenie + włączniki (czy włączają odpowiednie lampy) |  |  |  |
| Montaż karniszy |  |  |  |
| Grzejnik (mocowanie, brak przecieków, odpowietrzenie) |  |  |  |
| Inne |  |  |  |
| POKÓJ 2 |  |  |  |
| Do sprawdzenia | OK | Usterka | Opis |
| Drzwi (brak uszkodzeń, domykanie, klamka, zamek) |  |  |  |
| Gniazdka 230V – wszystkie |  |  |  |
| Listwy przypodłogowe + akryl |  |  |  |
| Panele i listwy dylatacyjne |  |  |  |
| Farba na ścianach (narożniki, jakość malowania) |  |  |  |
| Okna (zarysowania itp.) |  |  |  |
| Oświetlenie + włączniki (czy włączają odpowiednie lampy) |  |  |  |
| Montaż karniszy |  |  |  |
| Grzejnik (mocowanie, brak przecieków, odpowietrzenie) |  |  |  |
| Inne |  |  |  |